## Slide 1
Investitionsplanung unter Unsicherheit:
Ein agentenbasierter Ansatz für liberalisierte Strommärkte
12. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien
Kim K. Miskiw, Christoph Fraunholz, Emil Kraft

## Slide 2: Inhalt
Vorgehen
Motivation
Ergebnisse einer Fallstudie
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Motivation
Kraftwerksausbau → Profitabilitäts Investor:innen
Kapitalintensität und Langfristigkeit sorgen für Risikoaversion & Unsicherheit
Ausgangslage
Etabliertes agentenbasiertes Strommarktmodell PowerACE
Deterministische Ausbauplanung mit myopisch perfekter Voraussicht
Methodikerweiterung um stochastische Ausbauplanung
Verschiedene Risikoaversionen einzelner Akteur:innen abbildbar
Derzeit Unsicherheit in Ausbauplanung größtenteils stochastische Systemkostenminimierung
Keine Möglichkeit divergierende Risikoaversion abzudecken

## Slide 4: Agentenbasiertes Strommarktmodell PowerACE
Modell Charakteristika
Zeithorizont 2015-2050 jeweils 8760 h
Tägliche Day-Ahead Marktsimulation
Jährliche Investitionsentscheidungen
Input
Kraftwerkspark in 2015
Brennstoff- und CO2 Preise
…
Einspeiseprofil erneuerbare Energien
Kapazitäten erneuerbare Energien
Täglich Day-Ahead Marktpreise
Stündlicher Einsatz (Kraftwerke, Speicher)
Investitionen (Kraftwerke, Speicher)
Output
Quelle: Fraunholz 2021

## Slide 5: Kapazitätsausbauplanung
Ziel
Mehrländerkonstellation mit grenzüberschreitenden Effekten
Zeitliche Kopplung aufgrund von Speichertechnologien
Explorativer Ansatz aus der Perspektive eines einzelnen Akteurs
Suche nach einer stabilen Ausbauplanung, bei der für keinen Investor ein Anreiz besteht, einseitig abzuweichen (Nash-Gleichgewicht)
1
2
Quelle: Fraunholz, Keles, Fichtner 2021

## Slide 6: Kapazitätsausbauplanung unter Unsicherheit
1
2
Quelle: Fraunholz, Keles, Fichtner 2021
Mehrere Preisprognosen
Profitabilitätsabschätzung unter Einbezug aller Prognose

## Slide 7: Repräsentation von Unsicherheiten durch verschiedene Wetterjahre
K-means Clustering
Wetterjahr | Eintrittswahrscheinlichkeit [%]
2015 | 17,5
2016 | 20,0
2017 | 37,5
2018 | 15,0
2019 | 10,0
Szenariokonstruktion
1
Wetterjahr
1990
1991
…
2020
Generierte Einspeisedaten für Wind und Solar mit Wettermodell
Zentroiden 2015-2019
Variable = Anzahl Stunden in Kapazitätsfaktor-intervall
Quelle: Staffel, Pfenniger 2016; Pfenniger, Staffel 2016
Abbildung Unsicherheit von Einspeisung Wind und Solar und Nachfrageprofil
5 verschiedene Wetterjahre kombiniert
Daten: ENTSO-E Transperency Platform
9 Jahre vollfaktoriell, danach wahrscheinlichstes Wetterjahr

## Slide 8: Profitabilitätsbewertung unter Unsicherheit
2
Ermittlung der Preisprognose
Vermarktungsoptimierung
Ableiten Erlöse
Empirische Verteilungsfunktion des Profits
Erwarteter Profit über alle Szenarien:
Erwarteter Profit in den (1−α)·100% schlechtesten Szenarien:
, ∀
Profitabilitätsmetrik
Linearkombination aus dem Erwartungswert 𝔼 und dem
Gewichtungsfaktor steuert Risiko-aversion
= 0 risikoneutral
= 1 sehr risikoavers
Quelle: Kraft, Russo, Keles, Bertsch 2021

## Slide 9: Fallstudie
Untersuchte Konfigurationen
Zeithorizont: 2020-2040 mit stündlicher Auflösung
Modellierte Länder: Deutschland und Nachbarländer
Energy-Only Markt in allen Ländern
Verschiedene Ausprägungen der Risikoaversion
  Risikoneutral (α=0,95 / λ=0,0)
  Moderate Risikoaversion (α=0,95 / λ=0,5)
  Hohe Risikoaversion (α=0,95 / λ=1,0)
Welchen Einfluss hat die Risikoaversion auf den langfristigen Kraftwerksausbau im Elektrizitätssystems

## Slide 10: Modellergebnisse – Kraftwerkskapazitäten
Chart: a) Risikoneutral (α=0,95 / λ=0,0)
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Uran | 82123 | 81774 | 77707 | 75281 | 75281 | 73488 | 73488 | 73488 | 71682 | 68953 | 62608 | 54852 | 52021 | 47368 | 39856 | 32492 | 25827 | 20519 | 17425 | 17425 | 14802
Braunkohle | 30759 | 29981 | 27550 | 24755 | 24390 | 23297 | 22832 | 22482 | 21136 | 18939 | 15647 | 14947 | 14597 | 13834 | 13763 | 12847 | 11065 | 11065 | 11046 | 4888 | 4768
Steinkohle | 58932 | 55359 | 52847 | 50092 | 47249 | 45776 | 44072 | 42799 | 41279 | 35024 | 31717 | 31454 | 30505 | 29975 | 28462 | 27823 | 26661 | 24652 | 21383 | 20986 | 20937
Gas und Dampf | 99141.6992 | 99171.2969 | 102246.3984 | 102129.3984 | 101633.3984 | 102772.3984 | 104972.3984 | 107194.3984 | 107648.3984 | 108145.3984 | 109905.3984 | 108884.3984 | 111493.3984 | 119877.3984 | 130229.3984 | 138769.3984 | 144169.4023 | 149214.4023 | 151281.4023 | 158672.4023 | 159976.4023
Gas | 28914 | 32003 | 36630 | 36709 | 36361 | 40836 | 52414 | 64923 | 76073 | 80267 | 83484 | 83695 | 84110 | 84727 | 86927 | 88127 | 96127 | 97812 | 97592 | 97472 | 96517
Öl | 15783 | 14176 | 11669 | 10234 | 9711 | 8590 | 7760 | 7011 | 6311 | 5051 | 4869 | 4366 | 4366 | 3808 | 3494 | 3494 | 3494 | 3097 | 3030 | 2930 | 2808
Pumpspeicher | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089 | 28670.3089
Chart: b) Moderate Risikoaversion (α=0,95 / λ=0,5)
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Uran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Braunkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas und Dampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 | -1200 | -400 | -1200 | -800 | -1200 | -800.0039 | 0 | 0 | -1200 | -1200
Gas | 0 | 0 | -400 | -800 | -800 | -1600 | -2400 | -2400 | -2800 | -1600 | -1600 | -400 | -1200 | -1200 | -1600 | -800 | -400 | 800 | 800 | 800 | 800
Öl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumpspeicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trotz hohen Erneuerbaren Kapazitäten konventionelle Kraftwerke nötig
Brennstoffwechsel von Kohle- und Kernkraft zu Gas
Einfluss primär letzte Kraftwerke in Merit-Order
Zunächst weniger Investitionen – später nachgeholt
Chart: c) Hohe Risikoaversion (α=0,95 / λ=1,0)
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Uran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Braunkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas und Dampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | 400 | -400 | -400 | -1600 | -1200 | -1200 | -1600 | -1600 | 800
Gas | 0 | 0 | -400 | -800 | -800 | -1600 | -2400 | -2800 | -2400 | -3200 | -4000 | -3200 | -4000 | -2800 | -4000 | -2400 | -1600 | -1600 | -1600 | -1600 | -1600
Öl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumpspeicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: Modellergebnisse – Day-Ahead Preise
Chart: a) Volumengewichteter Day-Ahead Preis
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Risikoneutral (α=0,95 / λ=0,0) | 48.9383 | 49.9043 | 43.8764 | 42.1591 | 57.3332 | 55.3783 | 43.0534 | 41.8986 | 42.8463 | 49.263 | 51.8974 | 46.6762 | 55.251 | 52.1871 | 56.1841 | 54.2783 | 52.3651 | 56.9641 | 64.208 | 71.4144 | 65.5195
Moderate Risikoaversion (α=0,95 / λ=0,5) | 48.9315 | 49.9173 | 43.8632 | 42.5241 | 58.646 | 58.7853 | 46.2162 | 42.3299 | 42.9103 | 49.2316 | 51.8829 | 46.798 | 56.2444 | 53.6509 | 57.4677 | 54.5111 | 52.434 | 56.9981 | 63.654 | 70.892 | 67.7804
Hohe Risikoaversion (α=0,95 / λ=1,0) | 48.9526 | 49.9476 | 43.8598 | 42.8922 | 58.4161 | 57.7699 | 46.2046 | 42.3381 | 42.8972 | 50.0577 | 51.9203 | 47.2386 | 56.2144 | 53.5849 | 57.6065 | 54.65 | 52.4829 | 57.1871 | 61.6336 | 70.8448 | 68.4634
Chart: b) Relative Day-Ahead Preisdifferenz
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Risikoneutral (α=0,95 / λ=0,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Moderate Risikoaversion (α=0,95 / λ=0,5) | -0.00013888 | 0.00026116 | -0.00030019 | 0.0086571 | 0.022898 | 0.061521 | 0.073462 | 0.010294 | 0.0014943 | -0.00063707 | -0.00027809 | 0.0026103 | 0.017981 | 0.028051 | 0.022847 | 0.0042888 | 0.001316 | 0.00059555 | -0.0086285 | -0.0073158 | 0.034506
Hohe Risikoaversion (α=0,95 / λ=1,0) | 0.00029174 | 0.0008678 | -0.00037893 | 0.017389 | 0.018888 | 0.043187 | 0.073194 | 0.010488 | 0.0011874 | 0.016132 | 0.00044232 | 0.01205 | 0.017438 | 0.026784 | 0.025317 | 0.0068479 | 0.0022481 | 0.003913 | -0.040095 | -0.007976 | 0.044931
Moderate Risikoaversion
Hohe Risikoaversion
Risikoneutral
Effekt auf die Marktpreise
Absoluter Anstieg → u.a. CO2 Preise
Anstieg durch Risikoaversion
2038 Nachholen der Investitionen

## Slide 12: Modellergebnisse - Versorgungssicherheit
Risikoneutral
Moderate Risikoaversion
Hohe Risikoaversion
Chart: a) Absolute ungedeckte Nachfrage pro Jahr
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Risikoneutral (α=0,95 / λ=0,0) | 0 | 0 | 0 | 5.4551 | 123.4175 | 94.6054 | 8.5515 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.40218 | 99.3686 | 3.042 | 48.3636 | 0 | 0 | 0 | 120.8429 | 5.3489 | 98.5897
Moderate Risikoaversion (α=0,95 / λ=0,5) | 0 | 0 | 0 | 6.9985 | 160.4341 | 141.5147 | 32.6111 | 1.8483 | 0 | 2.967 | 0 | 0.50948 | 113.2454 | 9.9792 | 65.486 | 0 | 0 | 0.30519 | 84.9477 | 1.3774 | 130.0549
Hohe Risikoaversion (α=0,95 / λ=1,0) | 0 | 0 | 0 | 6.7856 | 158.9488 | 140.4907 | 37.1381 | 2.222 | 0 | 6.3011 | 0 | 4.0884 | 118.1429 | 12.9002 | 105.9764 | 0 | 0 | 0.30519 | 39.9683 | 1.3774 | 145.9477
Chart: b) Absolute Differenz der ungedeckte Nachfrage pro Jahr
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Risikoneutral (α=0,95 / λ=0,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Moderate Risikoaversion (α=0,95 / λ=0,5) | 0 | 0 | 0 | 1.5434 | 37.0166 | 46.9093 | 24.0597 | 1.8483 | 0 | 1.867 | 0 | 0.10729 | 13.8769 | 6.9372 | 17.1224 | 0 | 0 | 0.30519 | -35.8952 | -3.9715 | 31.4652
Hohe Risikoaversion (α=0,95 / λ=1,0) | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 35.5313 | 45.8852 | 28.5866 | 2.222 | 0 | 5.2011 | 0 | 3.6863 | 18.7743 | 9.8582 | 57.6128 | 0 | 0 | 0.30519 | -80.8747 | -3.9715 | 47.358
Effekt auf die Nachfragedeckung
ENS = Energy-Not-Served
Zyklen in ENS durch Preis- und Zubaudynamik
ENS steigt bei Risikoaversion
Auch 2038 Umschwung

## Slide 13: Fazit und Ausblick
Zusammenfassung
Neuer agentenbasierter Ansatz für Kapazitätsausbauplanung unter Unsicherheit und Risikoaversion
Abfolge von Wetterjahren als beispielhafte Quelle der Unsicherheit
Investitionsentscheidungen → erwartete Rentabilität & Grad der Risikoaversion
Mehrländer-Fallstudie mit Energy-Only-Markt zeigt: Risikoaversion ↑
  Investitionen in Erzeugungskapazitäten ↓
  Day-Ahead Preise ↑
  Maß für Versorgungssicherheit ↓
Ausblick
Interdependenzen zwischen Marktdesigns bei Risikoaversion analysieren
Auswirkungen anderer langfristiger Ungewissheiten (z.B. Regulatorik, Energiepolitik)
Journal Paper mit weiteren Simulationen in Arbeit
Kontakt:
Kim K. Miskiw
Karlsruher Institute für Technologie (KIT)
Lehrstuhl für Energiewirtschaft
E-Mail: kim.miskiw@partner.kit.edu
Telefon: +49-721-608-44566

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Notes: Damit bin ich am Ende der Präsentation und möchte mich ganz herlich für Ihre Aufmekrsamkeit bedanken
Ich freue mich auf Ihre Fragen und Feed back
Danke

## Slide 15: Quellen
Christoph Fraunholz. “Market Design for the Transition to Renewable Electricity Systems”. Dissertation. Karlsruhe, Deutschland: Karlsruhe Institute of Technology, 2021.DOI:10.5445/IR/10001332822.
Christoph Fraunholz, Dogan Keles, and Wolf Fichtner. “Agent-Based Generation and Storage Expansion Planning in Interconnected Electricity Markets”. In: 2019 16th International Conference on the European Energy Market (EEM). Piscataway, NJ: IEEE, 2019.DOI:10.1109/EEM.2019.8916348.
Pfenninger S, Staffell I. “Long-term patterns of European PV output using 30 years of validated hourly reanalysis and satellite data”. Energy 2016;114:1251–65.
Staffell I, Pfenninger S. “Using bias-corrected reanalysis to simulate current and future wind power output”. Energy 2016;114:1224–39.
Emil Kraft , Marianne Russo, Dogan Keles, Valentin Bertsch. “Stochastic Optimization of Trading Strategies in Sequential Electricity Markets”. Working Paper Series in Production and Energy 2021;58.
Atse Louwen, Martin Junginger, and Subramani Krishnan. “Technological Learning in Energy Modelling – Experience Curves: Policy brief for the REFLEX project”. 2018.URL:http://reflex-project.eu/wp-content/uploads/2018/12/REFLEX_policy_brief_Experience_curves_12_2018.pdf.
S&P Global Platts. “World Electric Power Plants Database”. 2015. URL:http://www.platts.com/products/world-electric-power-plants-database.
Andreas Schröder et al. “Current and Prospective Costs of Electricity Generation until 2050”. Berlin, Germany: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2013. URL:https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.424566.de/diw_datadoc_2013-068.pdf

## Slide 16: Back-Up: Annahmen Case Study
Parameter | Auflösung | Quellen und Kommentare
Konventionelle Kraftwerke | Blockscharf | S&P Global Platts 2015 und eigene Annahmen
Brennstoffpreise | Jährlich | Ten-Year Network Development Plan 2020, World Energy Outlook 2020
CO2-Emissionspreise | Jährlich | EU Reference Scenario 2016, skaliert auf ca. 75 EUR/tCO2 in 2040
Investitionsoptionen | Jährlich | Louwen, Junginger, and Krishnan 2018; Schröder et al. 2013, und eigene Annahmen
Übertragungskapazitäten | Jährlich | Ten-Year Network Development Plan 2020
Stromnachfrage | Stündlich, Marktgebiet | Historische Einspeisung der ENSTO-E Transperency Platform, skaliert mit jährlichen Menden von Eurostat, Ten-Year Network Development Plan 2020
Einspeisung Erneuerbarer | Stündlich, Marktgebiet | Historische Einspeisung der ENSTO-E Transperency Platform, IRENA, Ten-Year Network Development Plan 2020

## Slide 17: Back-Up: Exogener Ausbuapfad Wind & Solar
Ausbau Wind und Solar
TYNDP National Trends Szenario
Lediglich Wind und Solar
Linear skaliert bis 2040
ca. 300 GW konventionelle Kapazität
ca. 1.000 GW exogene vorgegeben Wind und solar Kapazitäten
Quelle: TYNDP 2020

## Slide 18: Back-Up: Formeln Investitionsentscheidung
, ∀. | (1)
, ∀ | (2)
∀. | (3)
, ∀. | (4)
 | (1)
 | (2)
 | (3)
 | (4)

## Slide 19: Back-Up: Deterministische Ausbauplanung
Quelle: Fraunholz, Keles, Fichtner 2021